## List1
KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.
Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski
OIB: 36612651354
TROŠKOVNIK
POVEĆANJE KAPACITETA BUŠOTINA NA ČARDAKU IZVORIŠTA ŽRNOVNICA
CPV: 76530000-7
Evidencijski broj: JN 5.143
Novi Vinodolski, 2017.
R.B. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a) | UKUPNA (kn bez PDV-a)
1. | PHD vodovodna cijev PE SRD16, 10 bara, l=12, DIN8074
| DN 250 | m | 60 |  | 0
2. | ZASUN DN 250
| KEBS spojnica Ø 250 | kom | 1 |  | 0
3. | Elektro spojnice PE 100 SRD16
| DN 250 mm | kom | 13 |  | 0
4. | Elektro koljeno PE 100 SRD16
| DN 250 mm | kom | 3 |  | 0
5. | Tuljak s prirubnicom PE 100 SRD 16
| DN 250 mm | kom | 2 |  | 0
6. | Turbinski vodomjer
| DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
7. | FFR Ø 250/200
|  | kom | 2 |  | 0
8. | Elektro sedlo
| DN 250/2" | kom | 3 |  | 0
9. | Koljeno
| 160/3" | kom | 2 |  | 0
10. | Doprema materijala na gradilište - vađenje stare natege 160 ø - montaža natege 160 ø u manju bušutinu - montaža nove natege 250 ø, sa brojilom - spajanje PHD cijevovoda - izrada betonskog postolja za el. ormar i brojilo - dovod struje do el. ormara, spajanje vakum pumpe i mjernih sondi
|  | h |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA (svih stranica) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNA CIJENA PONUDE (bez PDV-a) |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om |  |  |  | 0